La prescription des matelas d'aide à la prévention et de traitement des escarres

---
Introduction
- Tout appui prolongé d'une partie vulnérable du corps sur un support trop rigide est ischémiant
- La mise en place d'un support adapté est donc une action prioritaire.
- De nombreux supports existent (surmatelas, matelas, coussins, etc. …
- En aucun cas ils ne dispensent des autres moyens de prévention !
[Speaker Notes: Tout appui prolongé d’une région vulnérable du corps contre un support trop rigide est ischémiant. Il importe donc d’agir en amont des complications cutanées induites par cette ischémie. La mise en place d’un support adapté fait partie des actions prioritaires. L’intérêt d’un support pour la diminution de la pression a été démontré en comparaison avec un matelas standard. Le support diminue le temps d’obtention de la guérison de l’escarre et diminue les phénomènes douloureux. De nombreux supports existent : lits, matelas, surmatelas, coussins de siège, coussins et accessoires de positionnement. Deux types de matelas peuvent être distingués : les matelas statiques et les matelas dynamiques. Cette distinction dépend du mode d’action du support sur la pression d’interface patient-support. Ces supports ne dispensent en aucun cas des autres mesures de prévention, dont la mobilisation.]

---
Les différents types de supports
- Les matelas statiques
- Les matelas dynamiques

---
Les matelas statiques
- Ils permettent l'augmentation de la surface d'appui du patient sur le support par enfoncement dans celui-ci. On parle aussi d'immersion
- Ils diminuent ainsi les pressions d'interface entre la peau et le support notamment les zones à risque
[Speaker Notes: Les supports statiques permettent l’augmentation de la surface d’appui du patient sur le support par enfoncement dans celui-ci. Ils diminuent ainsi la pression d’interface entre la peau et le support en tout point du corps et notamment au niveau des zones à risque (aspérités osseuses).]

---
Les matelas statiques
- Les matelas de mousse
  - de densité uniforme
  - de différentes densités
  - avec ou sans découpe de plots
  - Viscoélastique
- Les matelas mixtes avec inserts air ou eau au niveau des zones à risques
- Les matelas à air statique

---
Les matelas dynamiques
- On trouve plusieurs types de matelas à air, avec 3 technologies qui peuvent être combinées
  - Pression constante
  - Pression alternée
  - À perte d'air
- Seuls les matelas et surmatelas à air à pression alternée font partie du classement LPPR (prise en charge du matelas et du compresseur en achat ou en location)

---
Les matelas dynamiques à pression alternée
- Ils permettent grâce au gonflement alternatif de boudins adjacents d'aménager des périodes de dépression relative.
- Ils favorisent l'oxygénation des tissus avant l'installation de l'ischémie
[Speaker Notes: Les supports dynamiques à pression alternée permettent grâce au gonflement alternatif de boudins adjacents d’aménager des périodes de dépression relative. L’oxygénation des tissus est ainsi favorisée avant que l’ischémie ne s’installe. Il s’agit de matelas qui ont des zones mises successivement en pression haute puis en pression basse, souvent sur des cycles courts de 5 à 15 minutes selon les modèles. Il existe des modèles avec ou sans capteurs de pression. Des sur-matelas à air dynamique à pression alternée font également partie de ces supports.]

---
Critères de choix d'un support de lit
(Conférence de consensus HAS novembre 2001)
SUPPORT PROPOSE	CARACTERISTIQUES DU PATIENT
Surmatelas statique	Pas d’escarre et risque d’escarre peu élevé et patient pouvant se mouvoir dans le lit et passant moins de 12 heures par jour au lit.
Matelas statique	Pas d’escarre et risque d’escarre moyen et patient pouvant se mouvoir dans le lit et passant moins de 15 heures par jour au lit.
Surmatelas dynamique	Patient ayant eu des escarres ou ayant une escarre peu profonde (désépidermisation) ou risque d’escarre élevé et passant plus de 15 heures par jour au lit et incapable de bouger seul.
Matelas dynamique de façon continue ou discontinue	Patient ayant des escarres de stade élevé(> 2) et ne pouvant bouger seul au lit et qui ne change pas de position quand il est au lit où il reste plus de 20 heures par jour avec une aggravation de son état.

---
La classification de la LPPR
La classe I
Leur prise en charge est assurée :
- pour les patients présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée ;
- pour les patients atteints de lésions médullaires.
    - Classe IA
      - Renouvellement tous les ans
    - Classe IB
      - Renouvellement tous les 2 ans

---
La classification de la LPPR
Classe II
Leur prise en charge est assurée : pour les patients ayant un antécédent d'escarre et présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée.
Renouvellement possible tous les 3 ans.
Cette classe regroupe principalement les matelas en mousse viscoélastique dits à mémoire de forme

---
La classification de la LPPR
Classe III
Leur prise en charge est assurée : pour les patients ayant un antécédent d'escarre et présentant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton ou ayant un risque équivalent évalué par une autre échelle validée.
Renouvellement possible tous les 5 ans.
Cette classe regroupe principalement les matelas en mousse multistrates

---
Le matelas clinique simple ou « hôtelier »
- Pour les patients
  - sans risque d'escarres
  - Sans trouble de la mobilité
- Il peut servir de « sous-matelas »
- PEC LPPR 85,00€
- Prescription: achat d'un matelas simple
[Speaker Notes: Le matelas «clinique» également appelé matelas « hôtelier » est un simple matelas de mousse sans propriété spécifique d'aide à la prévention et au soin de l'escarre. Ce matelas n'entre pas dans la catégorie des matelas d'aide à la prévention et au soin de l'escarre. Ce support s'adresse aux personnes satisfaisant à tous les points suivants : sans risque d'escarre (score supérieur à 14 sur l'échelle de Norton), pouvant se mouvoir seules sans difficulté, n'ayant pas de trouble neurologique important, ni d'artériopathie, ayant un état général bon.]

---
Classe IA – Supports statiques
- Matelas mousse gaufrier :
  - la partie supérieure du matelas est découpée en plots fixes en forme de gaufrier
  - Indications:
    - Prévention : risque faible à moyen
    - aide au traitement avec système de décharge localisée
  - Type de patients:
    - Patient alité de 10 à 15 heures par jour, pouvant se mouvoir seul avec difficulté, sans trouble neurologique important, sans artériopathie, état général bon à moyen.
  - Prescription : achat d'un matelas en mousse de classe IA
  - Remboursement : 137 euros
[Speaker Notes: Mousse de polyuréthane de haute résilience en un monobloc (ou trois blocs interchangeables) de monodensité avec la partie supérieure découpée en plots fixes de la forme d'un gaufrier. NB : La mousse de haute résilience (HR) est une mousse préventive du fait de ses caractéristiques physiques et mécaniques améliorées par rapport à celles d'une mousse ordinaire. Après compression, une mousse HR revient très rapidement à son épaisseur initiale. Indications (d'après CEPP) Prévention, risque faible à moyen Patient alité de 10 à 15 heures par jour, pouvant se mouvoir seul avec difficulté, sans trouble neurologique important, sans artériopathie, état général bon à moyen. Aide au traitement avec système de décharge localisée (i.e. qui place l'escarre hors de toute pression) Patient alité de 10 à 15 heures par jour, pouvant se mouvoir seul avec difficulté, sans trouble neurologique important, sans artériopathie, état général bon à moyen. Intérêts La forme gaufrier permet une assez bonne répartition des pressions. La circulation de l'air entre les plots limite la macération. La mobilité du patient n'est pas gênée. La version en trois blocs facilite le stockage. Ce matériel est facilement disponible et accessible en ville comme à l'hôpital, c'est le support le plus couramment utilisé. Limites Le stockage en version monobloc est volumineux. La mousse vieillit en s'effritant, plus ou moins rapidement selon le fabricant.]

---
Matelas gaufrier

---
Classe IA – Supports dynamiques
Matelas dynamique à pression alternée
- Ils permettent grâce au gonflement alternatif de boudins adjacents d'aménager des périodes de dépression relative.
- Ils favorisent l'oxygénation des tissus avant l'installation de l'ischémie
- C’est une enveloppe monobloc en PVC constituée d’au moins 2 chambres (compartiments) distinctes, divisées en cellules (en forme de bulle) ou boudins transversaux en forme de V ou droits. Ces éléments sont branchés sur un compresseur à air électrique, destiné à comprimer l'air ambiant et à l'insuffler dans un tuyau qui alimente les chambres.
- Le travail est discontinu : les cellules se gonflent et se dégonflent alternativement en fonction d’un cycle de temps prédéfini (environ 10 minutes). Chaque zone du corps se trouve alternativement en charge puis en décharge, assurant ainsi une alternance continue des pressions, qui limite la compression vasculaire prolongée et diminue les forces de friction et de de cisaillement.

---
Classe IA – Supports dynamiques
- Prise en charge du compresseur
  - À l'achat 160,00€
  - En location 11,00€ par semaine
- Prise en charge du surmatelas air à pression alternée en achat uniquement : 50,00€
- Prescription :
  - Location d'un compresseur pour surmatelas pneumatique
  - Achat d'un matelas simple
  - Achat d'un cairflow PM 100 A (298€)

---
Classe IB - Supports statiques
- Matelas mousse structurée
  - Forme de gaufrier
  - Soit monobloc : plots de mousse de densités et hauteur différentes
  - En trois blocs : tri-portance pour adapter le support à la zone d'appui
  - Indications :
    - Prévention : risque moyen
    - aide au traitement avec système de décharge localisée
  - Type de patients:
    - Patient alité plus de 15 heures par jour, levé dans la journée
  - Prescription : achat d'un matelas en mousse structurée classe IB
  - Remboursement : 230 euros
[Speaker Notes: Mousse de polyuréthane de haute résilience en version monobloc ou en trois blocs, en forme de gaufrier. Les matelas version monobloc sont constitués d'une structure de PVC souple dans laquelle s'insèrent des plots. Ces plots sont indépendants et amovibles. Ils sont composés de mousses de densités et/ou de hauteurs variables réparties différemment de la tête aux pieds. Les versions en 3 blocs dits aussi « tri-portance » sont composées de modules amovibles de densités différentes afin d'adapter le support en fonction de la zone d'appui (modules de mousse de densités différentes : médium, ferme et souple) Interet : Une adaptation des zones à risque ou à traiter est possible en fonction de la morphologie du patient. La forme gaufrier permet une répartition des pressions assez bonne. La circulation de l'air entre les plots limite la macération. La mobilité du patient n'est pas gênée. Les trois blocs superposables facilitent le stockage. Le nettoyage est facilité (les plots sont lavables en machine). Limites Les plots amovibles peuvent être égarés ou perdus. Ce matériel nécessite une bonne connaissance au moment de l'installation des blocs ou des plots. Le stockage de la version monobloc est volumineux..]

---
Matelas mousse structurée
[Speaker Notes: Les portances souples seront utilisées sur les parties du corps les plus à risque : sacrum et talons, car la mousse souple assurera une plus grande immersion et donc une réduction des pressions. Les blocs sont très facilement interchangeables et s’adaptent selon la morphologie du patient. • Bordure stabilisatrice pour favoriser la position assise au lit et apporter une aide lors des transferts]

---
Classe II – Supports statiques
- Le matelas en mousse viscoélastique
  - mousse viscoélastique = thermoréactive : se déforme sous l'action du poids et de la chaleur corporelle du patient
  - Permet un moulage doux et précis du corps
  - Indications :
    - Prévention : risque moyen à élevé
    - aide au traitement avec système de décharge localisée
  - Type de patients:
    - Patient alité plus de 15 heures par jour, levé dans la journée
  - Prescription : achat d'un matelas en mousse viscoélastique classe II
  - Remboursement : 300 euros
[Speaker Notes: Principe La mousse viscoélastique est une mousse thermoréactive, à lente résilience qui se déforme par l'action du poids et de la température corporelle du patient (comportement thermosensible). Le temps de retour de la mousse à sa position initiale est plus long par rapport à une mousse HR, ce qui fait dire d'elle qu'elle est à «mémoire de forme» ou qu'il s'agit d'une mousse LR (lente résilience). Le support en mousse viscoélastique, très malléable, permet un moulage doux et précis du corps. Certains supports sont présentés en 3 parties de densité différente (tête : densité médium ou ferme ; bassin : médium ou ferme ; talons : souple). Modalités Pour la version matelas : la mousse (7cm) est directement collée sur une couche de mousse HR d'épaisseur comprise entre 7 et 10 cm (remarque : la mousse viscoélastique vieillit moins vite que la mousse HR). La version surmatelas (7cm) se pose sur un matelas hôtelier en bon état. Il existe des portances différentes en fonction du poids du patient (choisir une portance ferme pour un poids supérieur à 120 kg). Intérêts Ce support est très confortable. Le stockage est facilité pour la version en trois parties superposables. Limites La mousse viscoélastique diminue la possibilité de mobilisation volontaire au lit pour les personnes à mobilité déjà réduite. Le phénomène de macération est important. Ce support ne convient pas aux personnes qui transpirent beaucoup. Le stockage de la version monobloc est volumineux.]

---
Matelas en mousse viscoélastique

---
Classe II – Support statiques
- Le matelas à cellules télescopiques
  - Alvéoles en forme de tétines remplies d'air utilisant le principe de flottaison sèche (pas de pression alternée)
  - Indications :
    - Prévention : risque élevé, patient non levé dans la journée, en mauvais état général
    - aide au traitement : Patient présentant plusieurs escarres de stade 1 et/ou 2 en zone d'appui et patient capable de se mobiliser seul.
  - Prescription : achat d'un matelas à cellules pneumatiques classe II (Roho Mattress)
  - Remboursement : 600 euros
[Speaker Notes: Le gonflage s'effectue avec une pompe à main fournie. Il faut gonfler au maximum le support avant de placer le malade dessus. Un ajustage du gonflage (par dégonflage) est ensuite réalisé (la méthode varie selon le fournisseur). Les supports sont réparables et fournis avec un kit de réparation. Intérêts Ce support procure une bonne répartition des pressions. La circulation de l'air entre les cellules limite la macération. Les forces de frottement et de cisaillement sont très diminuées. Ce support est confortable. Ce matériel est léger. Le stockage est facilité (les modules se superposent, les monoblocs se roulent). Limites Le réglage du gonflage nécessite un réel apprentissage et une surveillance régulière (tous les jours). Le patient peut être davantage en difficulté pour se mouvoir en cas de troubles du tonus musculaire. Le risque de crevaison est réel.]

---
Le surmatelas Roho-Mattress

---
Classe III – Supports statiques
Matelas en mousse multistrate
- Support constitué de 3 couches de mousses de densités différentes. Le matériel lui-même est constitué de 3 blocs interchangeables.
  Mousse supérieure : mousse extra tendre, à faible portance, assurant une répartition des pressions.
  Mousse centrale : mousse découpée en forme gaufrier qui augmente le moulage du corps, assure la circulation de l'air et limite les forces de cisaillement.
  Mousse inférieure : mousse haute résilience plus dense qui assure la stabilité du matelas.
  - Indications :
    - Prévention : risque moyen à élevé
    - aide au traitement avec système de décharge localisée
  - Type de patients:
    - Patient alité plus de 15 heures par jour, levé dans la journée
  - Prescription : achat d'un matelas en mousse multistate classe III
  - Remboursement : 400,00€

---
Matelas Airsoft Duo

---
Les matelas dynamiques hors LPPR
Matelas/surmatelas à air automatique
La pression de gonflage est adaptée par un système automatique
Surmatelas : pression constante ou alternée ou mixte, plus de 10 cm d’épaisseur
Prévention et risque élevé
Patient non levé dans la journée, en mauvais état général et/ou artériopathie et/ou trouble neurologique.
Aide au traitement
Patient présentant plusieurs escarres de stade 1 et/ou 2 en zone d’appui et patient incapable de se mobiliser seul.
Matelas : pression constante ou alternée, plus de 15 cm d’épaisseur
Courte durée ou longue durée avec indications spécifiques et prescrit pour une longue durée par une équipe multidisciplinaire en centre de rééducation
Prévention, risque élevé
Patient non levé dans la journée, en mauvais état général et/ou artériopathie et/ou trouble neurologique.
Aide au traitement
- Patient présentant plusieurs escarres de stade 1 et/ou 2 en zone d’appui, patient incapable de se mobiliser seul et en mauvais état général ou en fin de vie,
- ou présentant plusieurs escarres de stade 3 et/ou 4 hors zone d’appui, ou avec possibilité d’exclusion d’appui,
- ou pour toute escarre de stade 3 et/ou en zone d’appui,
- ou pour toute escarre de stade 3/ et/ou 4 en fin de vie,
- ou pour suite à une chirurgie d’escarre pendant les 3 mois qui suivent l’intervention, avant retour en situation de prévention.

---
Les remboursements LPPR
	Type matelas ou surmatelas	Base de remboursement à l’achat
Classe IA	en mousse avec découpe en forme de gaufrier / à eau / à pression alternée / mixte : mousse+eau ou mousse+air	137,00€ / 66,32€ / 50,00€ / 230,00€
Classe IB	à air statique / en mousse structurée, formés de modules amovibles, de densité et/ou de hauteur variables / en fibres siliconées / avec produit à forte viscosité ou en mousse et produit à forte viscosité	170,00 € / 230,00 € / 137,00 € / 137,00 €
Classe II	pneumatiques à cellules télescopiques / en mousse viscoélastique dite à "mémoire de forme"	600,00 € / 300,00€
Classe III	En mousse multistate	400,00€